附件2

云南中检测试科技有限公司授权开展的强检项目一览表

| 项别号 | 项 别 | 种别号 | 种 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃液体温度计 | （1） | 玻璃液体温度计 |  |
| 2 | 砝码 | （2） | 砝码 |  |
|  |  | （3） | 链码 |  |
|  |  | （4） | 增砣 |  |
|  |  | （5） | 定量砣 |  |
| 3 | 天平 | （6） | 天平 |  |
| 4 | 秤 | （7） | 戥秤 |  |
|  |  | （8） | 案秤 |  |
|  |  | （9） | 台秤 |  |
|  |  | （10） | 地秤 |  |
|  |  | （11） | 吊秤 |  |
|  |  | （12） | 电子秤 |  |
|  |  | （13） | 行李秤 |  |
|  |  | （14） | 邮政秤 |  |
|  |  | （15） | 计价收费专用秤 |  |
| 5 | 压力表 | （16） | 压力表 |  |
|  |  | （17） | 风压表 |  |
|  |  | （18） | 氧气表 |  |
| 6 | 血压计 | （19） | 血压计 |  |
|  |  | （20） | 血压表 |  |
| 7 | 电能表 | （21） | 单项电能表 | 工业用单相电能表 |
|  |  |  |  | 生活用单相电能表 |
|  |  | （22） | 三项电能表 |  |
|  |  | （23） | 分时记度电能表 |  |
| 8 | 绝缘电阻、接地电阻测量仪 | （24） | 绝缘电阻测量仪 |  |
|  |  | （25） | 接地电阻测量仪 |  |
| 9 | 心、脑电图仪 | （26） | 心电图仪 |  |
|  |  | （27） | 脑电图仪 |  |
| 10 | 照射量计（含医用辐射源） | （28） | 医用辐射源 |  |
| 11 | 超声功率计(含医用超声源) | （29） | 医用超声源 |  |
| 12 | 有害气体分析仪 | （30） | CO分析仪 |  |
|  |  | （31） | SO2分析仪 |  |
|  |  | （32） | 测氢仪 |  |
|  |  | （33） | 硫化氢测定仪 |  |
| 13 | 酸度计 | （34） | 酸度计 |  |
| 14 | 瓦斯计 | （35） | 瓦斯报警器 |  |
|  |  | （36） | 瓦斯测定仪 |  |
| 15 | 分光光度计 | （37） | 可见分光光度计 |  |
|  |  | （38） | 紫外分光光度计 |  |
|  |  | （39） | 原子吸收分光光度计 |  |
| 16 | 屈光度计 | （40） | 屈光度计 |  |
| 17 | 验光仪 | （41） | 验光仪 |  |
|  |  | （42） | 验光镜片组 |  |